表格6展览施工管理处罚规定

1、布撤展期间凡施工人员必须佩带安全帽，高空作业必须有人扶梯子。一楼特装企业展台搭建高度必须为 4 米， 面向观众通道如有封闭墙体，不得超过总长度的 50%。

2、在布展开始时凡是特装搭建企业必须按照特装面积每 50 平米配备两个年检合格的灭火器，放在明显位置备查，撤展时方可收回。

3、电工施工作业必须持有电工本（有效期内），自带原件备查。

4、地面布电走线需加盖绝缘防护垫。

5、电箱严禁安装在储藏间及封闭空间，须安装在展台明显位置。搭建企业配备的电箱空开必须与所报电量的总电箱功率相同，电箱总开关必须用漏电开关、并做接地保护，且负载与负荷相匹配，电箱须零件齐全带盖完整。

6、木质结构搭建材料必须用防火涂料全部覆盖，并留有散热孔。

7、场馆内严禁动用明火作业、喷漆作业、严禁使用霓虹灯及大功率灯具；场馆内严禁吸烟。

8、搭建跨空结构每六米必须有直径 17cm 以上的承重支撑且带有 60cm 直径以上的承重盘。展台顶部上方结构应增加斜拉，增强稳固性。展台结构跨度过大应内衬钢龙骨架，增加结构稳固性。

9、展台搭建使用的玻璃均须为钢化玻璃、不可使用泡沫制品等易燃材料、展台及封闭空间严禁封顶 50%以上，玻璃地台上不得搭建结构。搭建施工区域须做地面保护。

10、运输车辆在南昌绿地国际博览中心的卸货门卸货，每车一证，严禁将车辆停放在马路上卸货，影响其他车辆正常行驶，交管局是会来现场开罚单的。

11、消防通道严禁堆放任何物品，确保消防通道畅通。

12、布撤展期间损坏南昌绿地国际博览中心的任何硬件设施者按照南昌绿地国际博览中心的定价标准照价赔偿。撤展时将展位所有物料全部清运回收，不得将垃圾及废弃物料遗留在南昌绿地国际博览中心任何地方。

13、除此规定外其余相关规定请按照其签署的《展台施工安全承诺书》遵照执行。

14、以上布撤展规定请各搭建商严格遵守，违反安全规定的施工企业一旦被场馆、主办、主场、安监、消防等部门检查违规将自愿接受相关部门的处罚；主办及主场将通告其搭建商服务的展商，并有权取消该企业今后在中国华夏家博会的施工搭建资格。

特此通告。

我单位已阅读并深刻理解上述内容，承诺严格按照上述内容进行场馆内施工活动，违反上述内容我单位愿意接受相应处罚。

施工单位（盖章）：

责 任 人 ：

联系方式：

日    期：2021年      月      日

原件1份请回传至主场搭建商：

收件地址：待定，后续通知

截止日期: 2021年5月10日

| 编号 | 违规事项 | 处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场展位结构引发事故（人员轻伤/坍塌/横梁断裂/结构倾斜/坠物）。 | 5000元--20000/次 |
| 2 | 现场展位搭建未按照原提交审核通过的图纸进行施工或现场更改没经过主办、主场确认通过的。 | 2000 元/次 |
| 3 | 现场展位电路引发事故（火花/冒烟/轻微火情/灯具脱落）。 | 5000 元/次 |
| 4 | 搭建期间在场馆内使用小太阳灯、霓虹灯，电热器具（电炉/电饭锅/电烫等）及大功率灯具。视情节 | 200-1000 元/次 |
| 5 | 未按照要求悬挂企业标旗或不悬挂。 | 200 元/次 |
| 6 | 施工过程中未佩戴安全帽或展会证件。 | 200 元/人/次 |
| 7 | 施工过程中使用木制梯子。 | 200 元/人/次 |
| 8 | 现场野蛮施工、违规搭建或暴力拆除展位、或不按规定时间进场或撤场。视情节 | 2000 元-5000/次/展位 |
| 9 | 在现场使用高压气泵进行喷漆污染场馆；大面积（大于展位面积 30% ）进行刷涂料；使用腻子粉进行大面积（大于展位面积 30% ）的外墙修补打磨，造成粉尘污染。 视情节。 | 500-2000 元/次 |
| 10 | 使用电锯大面积开裁装修材料。 | 500-1000 元/次 |
| 11 | 使用切割机、电焊机、风焊机、氩弧焊机、打磨砂轮等产生火花的工具。 | 1000 元/次 |
| 12 | 使用酒精、天那水等易燃易爆材料 | 1000 元/次 |
| 13 | 使用场馆手扶梯搬运特装构件 | 500 元/次 |
| 14 | 擅自在场馆设施上作任何施工（包括但不限于吊顶、拆改、悬挂、打钉、打洞等，除向展馆赔偿损失，还需要执行扣罚。 | 2000元/次 |
| 15 | 特装承建商及其施工人员如有出现违法行为，或者出现人为恶性违规事件（打架/斗殴/ 聚众闹事/恶意破坏等）。视情节 | 5000 元-20000 元/次 |
| 16 | 不服从主场工作人员管理，如抽烟（赤膊）。 | 500 元-2000 元/次 |
| 17 | 油漆、涂料、胶水、机油、染料、色剂等污染场馆地面。 | 50 元/㎡ |
| 18 | 未按展会规定撤展时间拆除展位的，展会将强行拆除。 | 100元/㎡ |
| 19 | 展位垂直投影超过承租面积尺寸范围（如门头或灯箱外飘等）。 | 2000 元/次 |
| 20 | 布/撤展（开展）垃圾/空箱等未清理出展馆或恶意丢弃展馆内外（或未摆放指定地点）。 | 500 元-2000 元 |
| 21 | 展位跨度超 6 米（含 6 米）的横梁或受力点未按要求加支撑点（横梁或受力点）。 | 500 元（超高≤50 ㎝） |
| 22 | 现场展位搭建超高搭建或低于限低高度搭建（超高＞100 ㎝）。 | 2000元 |
| 23 | 同一参展商使用多个展位，其所有展位中间有公共通道的，搭建时跨越通道。 | 2000 元 |
| 24 | 展位封顶超过展位面积 5%或封顶部分未按照要求 | 1000 元 |
| 25 | 未按要求在展位内柱体结构预留消防设备或用电设备出口位。 | 1000 元/次 |
| 26 | 展馆内任意处发现相关品牌垃圾。 | 1000 元/次 |
| 27 | 不实报或瞒报用电负荷或用电性质。 | 2000 元/次 |
| 28 | 电线未使用阻燃标识（ZR）材料 | 2000 元 |
| 29 | 电箱不按要求安装（隐藏/阻档/未按统一标准外置/线路不美观）。 | 500 元/次 |
| 30 | 布展期特装材料未能按照规定位置堆放,阻碍消防设施及公共区域。（视情节） | 200-1000 元/次 |
| 31 | 撤展期特装材料在现场敲碎或未运离场馆指定位置，或违规堆放。 | 2000 元/次 |
| 32 | 《展台撤馆场地验收单》第二联遗失未签或损毁至不能辨认有效信息（视情节） | 1000-2000 元 |
| 33 | 使用密度板、颗粒板、刨花板、纤维板等易燃，易变性板材 | 1000-2000 元 |